**KOMUNIKAT NR 16/2024**

**DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY BASENOWEJ**

**W SZKOLE PODSTAWOWEJ**

**Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5**

**IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KRAKOWIE**

**z dnia 18 października 2024 r.**

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji, niecce jacuzzi oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

|  |  |
| --- | --- |
| **NIECKA BASENOWA** | **SYSTEM CYRKULACJI****NIECKI BASENOWEJ** |
| **WODA SPEŁNIA WYMAGANIA**Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni | **WODA SPEŁNIA WYMAGANIA**Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni |
| **NIECKA JACUZZI** | **SYSTEM CYRKULACJI****JACUZZI** |
| **Pseudomonas aerugnosa 40jtk/100ml – niecka tymczasowo wyłączona z użycia** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni | **Pseudomonas aerugnosa 40jtk/100ml – niecka tymczasowo wyłączona z użycia** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni |